## Sheet2
ПРЕДМЕТ: Доставка и строително-монтажни работи по реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация в сградата на СОУ "Христо Ботев" - гр. Никопол
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ по ред | Видове СМР и материали | Eд. мярка | Количество | Ед. цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Демонтаж на съществуващ стоманен водогреен котел 300 kW. | бр. | 1 |  | 0
2 | Демонтаж на съществуващ стоманен водогреен котел 500 kW. | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка на котел за изгаряне на течно гориво чугунен с номинална топлинна мощност 400кW ; /сглобяване на място/ | бр. | 1
4 | Доставка на котел за изгаряне на течно гориво чугунен с номинална топлинна мощност 470кW; /сглобяване на място/ | бр. | 1 |  | 0
5 | Сглобяване на котел с хидравлична проба | бр. | 2 |  | 0
6 | Доставка на горелка за изгаряне на течно гориво. Да отговаря на европейска норма ЕN 267 и да е с ниски емисии на СО и NOX. | бр. | 2 |  | 0
7 | Монтаж на водогреен отоплителен котел включваща -доставка на фланци, монтаж на фланец към тръба, доставка на гарнитури, направа на фланцово съединение с болтове, шайби и гайки, командно табло за котел, свързване към отоплителна инсталация | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на Фукс котел Ф250 | бр. | 2 |  | 0
9 | Направа на бетонов фундамент за котел | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на окомплектовка горелка включваща - болтове, гайки, шайби и изолация, горивоподаващи шлангове, нафтови филтри, спирателни кранове, нипели и колена | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка на кран за дренаж 1" | бр. | 2 |  | 0
12 | Монтаж на фитинги до 3" | бр. | 20 |  | 0
13 | Доставка на черна тръба 3" | м. | 16 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на къса връзка котел срещу ниско-температурна корозия - включваща помпа, филтър, кранове, термостат, колена, нипели и други дребни фитинги | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби от микропореста гума със способност за самогасене при пожар 3" -89/19 | м. | 16 |  | 0
16 | КИП и А котел, нафтова горелка включващо - Окабеляване на котел, направа на връзката на котела с горелката, подаване на напрежение на котела и горелката и други. | бр. | 2 |  | 0
17 | Настройване на горивния процес на горелката с котела с газ анализатор | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: |  |  |  | 0
| 20% ДДС |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: |  |  |  | 0
Забележка: В единичните цени на СМР са включени печалбата и всички разходи на изпълнителя
(труд, материали, допълнителни разходи) включително разходи за временно строителство,
доставно-складови разходи, пренос на материалите до работното място, разходи за работа
в условията на частична експлоатация на обекта и други.